| 附件1：参数表 名称 | 安全栅 |
| --- | --- |
| 品牌 | P+F 魏德米勒 优倍 万讯 |
| 端子 | 可插拔 |
| 外形尺寸（相仿） | 120mm*100mm*20mm |
| 供电方式 | 直流 |
| 配电电压 | 17-26VDC |
| 供电电压 | 224-35VDC |
| 主要功能 | 智能变送器配电，Pt100电阻输入，电流输出（AI） |
| 通道数 | 单通道、一入一出 |
| 使用温度 | -20℃≤Ta≤60℃ |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 功率 | 小于1.5W |
| 通讯 | 支持HART协议 |
| 数量 | 110只 |