实验室全自动超纯水机参数

一 ：选型厂家品牌

上海仪华硕、芷昂、锐思捷

二：参数

- 进水为城市自来水

- 产水量40L/h，并带有40L压力储水桶一只

- 出水水质要求：电阻率18.25MΩ.cm、25℃（符合GB6682-92国家实验室一级水标准）

- 具有在线LCD电导+电阻两段监控要求

三：基本配置

- 超纯水主机1台

- 预处理纯化柱1根

- 颗粒活性炭纯化柱1根

- 活性炭棒纯化柱1根

- RO反渗透膜1根

- 双联体超纯化柱1组

- 0.2um终端过滤器1个

- 附件包、说明书等辅助工具1套四：	合格证

- 出水水质报告由法定第三方机构水质检验报告

- 设备生产厂家是正规厂商、出现故障及时反馈处理。