总磷测定仪技术参数

一、技术参数

1.测量范围：总磷：(0-100)mg/L

2.示值误差：≤±5%

3.分辨率：0.001Abs

4.曲线数量：60

5.重复性：≤±3%

6.比色方式：16mm/25mm比色管10mm/30mm比色皿（选配）

7.操作系统：基于安卓的LHOS

8.显示屏：7吋；1024×600触屏

9.存储数据：5000万组

10.打印机：热敏行式打印机

11.额定电压：AC 220V

12.打印机：热敏行式打印机

13.主机重量：5.4kg

14.主机尺寸：(420×300×181)mm

15.环境温度：(5-40)℃

16.环境湿度：≤85%(无冷凝)

17.功耗：20W

二、其它要求

测定项目：总磷

分析方法：钼酸铵分光光度法

依据标准：《GB11894-89》

量程范围：（0~12）mg/L (分段）

检测限：0.002mg/L

试剂：配套总磷试剂或总磷标液。